## 835-2015-80245602
Batch | EUDKVE-00631475
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2018-01-17 09:45
Modtaget på laboratoriet | 2018-01-17 20:59
Rapport (seneste rapportrevision) | 21-01-2018/AR-18-CA-00631475-01
Prøvenummer | 80245602
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Kimtal ved 22°C | 50 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C | 50 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Jern (Fe) | 0.015 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur | 6.6 | °C |  | DS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH | 7.8 | pH |  | DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne | 46 | mS/m | 0.1 | DS/EN 27888 Elektrometri
Iltindhold | 11.3 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814 Elektrometri
Prøvens farve | Farveløs
Prøvens klarhed | Klar
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal