## 835-2019-80723275
Batch | EUDKVE-00862399
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Herredsvejen 131, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2019-08-23 08:34
Modtaget på laboratoriet | 2019-08-23 21:01
Rapport (seneste rapportrevision) | 29-08-2019/AR-19-CA-00862399-01
Prøvenummer | 80723275
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 1.6 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 3.4 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Kimtal ved 22°C | 74 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Jern (Fe) | 0.63 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
pH | 7.7 | pH |  | DS/EN ISO 10523
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Ledningsevne ved 20°C | 410 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal