## 835-2019-80670272
Batch | EUDKVE-00841607
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2019-06-28 11:50
Modtaget på laboratoriet | 2019-06-28 20:18
Rapport (seneste rapportrevision) | 03-07-2019/AR-19-CA-00841607-01
Prøvenummer | 80670272
Prøve mærke | Afgang vandværk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Chlorothalonil-amidsulfonsyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A