## 835-2019-80660527
Batch | EUDKVE-00779910
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2019-03-26 09:00
Modtaget på laboratoriet | 2019-03-26 22:38
Rapport (seneste rapportrevision) | 30-03-2019/AR-19-CA-00779910-01
Prøvenummer | 80660527
Prøve mærke | Afgang vandværk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 1.9 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 0.16 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Jern (Fe) | 0.011 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
pH | 7.8 | pH |  | DS/EN ISO 10523
Ledningsevne ved 20°C | 420 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)