## 835-2023-81321948
Batch | EUDKVE-23111690
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 19-12-2023 09:23/Eurofins Miljø Vand A/S,MUR4
Modtaget på laboratoriet | 2023-12-19 21:19
Rapport (seneste rapportrevision) | 23-12-2023/AR-23-CG-23111690-01
Prøvenummer | 835-2023-81321948
Prøve mærke | Køkken
DGUnr/Adresse | Herredsvejen 136, 9632 Møldrup
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%)
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A