## 835-2019-80723274
Batch | EUDKVE-00862434
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2019-08-23 08:55
Modtaget på laboratoriet | 2019-08-23 21:01
Rapport (seneste rapportrevision) | 29-08-2019/AR-19-CA-00862434-01
Prøvenummer | 80723274
Prøve mærke | Afgang vandværk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 1.1 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 0.12 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Kimtal ved 22°C | 4 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Jern (Fe) | 0.01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
pH | 7.7 | pH |  | DS/EN ISO 10523
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Ledningsevne ved 20°C | 420 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)