## 835-2019-80670270
Batch | EUDKVE-00841630
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - DGU 57.616
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2019-06-28 12:05
Modtaget på laboratoriet | 2019-06-28 20:18
Rapport (seneste rapportrevision) | 03-07-2019/AR-19-CA-00841630-01
Prøvenummer | 80670270
Prøve mærke | DGU 57.616
DGUnr | 57.616
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Chlorothalonil-amidsulfonsyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458 N/A